Приложение № 3

Дополнительные критерии оценки Претендента

| № п/п | Требования к Претенденту | Предложения Претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оказываемых услуг: Ремонт приточно-вытяжной общеобменной и вытяжной местной вентиляции помещения АКП в соответствии с Техническим заданием |  |
| 2 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, предоставления счета-фактуры |  |
| 3 | Основная система налогообложения |  |
| 4 | Наличие разрешительной документации на проведение данных работ |  |
| 5 | Срок выполнения работ |  |
| 6 | Гарантийные обязательства на результат работ |  |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт приточно-вытяжной общеобменной и вытяжной местной вентиляции помещения АКП |  |  |

| Техническое задание на ремонт приточно-вытяжной общеобменной и вытяжной местной вентиляции помещения АКП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| П1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Приточная установка Нововент-М 50-30 | шт. | 1 |  | 0 |
| 2 | Узел водосмесительный УВС 60-4.0 | шт. | 1 |  | 0 |
| 3 | Автоматика | компл. | 1 |  | 0 |
| 4 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х1.5 | п.м. | 20 |  | 0 |
| 5 | Металлорукав | п.м. | 20 |  | 0 |
| 6 | Трубы стальные водогазопроводные Ø25х3,2 фасонными элементами | п.м. | 80 |  | 0 |
| 7 | Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена | п.м. | 80 |  | 0 |
| 8 | Решётка наружная 500х300 | шт. | 1 |  | 0 |
| 9 | Прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали 500х300 | п.м. | 6,25 |  | 0 |
| 10 | Теплоизоляция пенофол С-05 | кв.м. | 10 |  | 0 |
| 11 | Переход 500х300/Ø315 | шт. | 1 |  | 0 |
| 12 | Клапан противопожарный универсальный АЗЕН-3 Ø315 Нормально открытый с электроприводом ниппельный | шт. | 1 |  | 0 |
| 13 | Фланцы круглого сечения Ø315 | шт. | 2 |  | 0 |
| 14 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø315 | п.м. | 24 |  | 0 |
| 15 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø250 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 16 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø200 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 17 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 18 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 19 | Отвод 90° Ø315 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 20 | Отвод 90° Ø160 | шт. | 2 |  | 0 |
| 21 | Отвод 90° Ø125 | шт. | 2 |  | 0 |
| 22 | Тройники круглого сечения Ø315/ Ø315 | шт. | 2 |  | 0 |
| 23 | Тройники круглого сечения Ø315/ Ø200 | шт. | 4 |  | 0 |
| 24 | Тройники круглого сечения Ø250/ Ø200 | шт. | 2 |  | 0 |
| 25 | Тройники круглого сечения Ø200/ Ø200 | шт. | 2 |  | 0 |
| 26 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø315/ Ø250 | шт. | 2 |  | 0 |
| 27 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø250/ Ø200 | шт. | 2 |  | 0 |
| 28 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø200/ Ø160 | шт. | 2 |  | 0 |
| 29 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø315/ Ø125 | шт. | 1 |  | 0 |
| 30 | Ниппель Ø315 | шт. | 2 |  | 0 |
| 31 | Дроссель-клапаны круглого сечения (с резиновым уплотнением заслонки) Ø315 с ручным управлением | шт. | 2 |  | 0 |
| 32 | Дроссель-клапаны круглого сечения (с резиновым уплотнением заслонки) Ø125 с ручным управлением | шт. | 1 |  | 0 |
| 33 | Металлические диффузоры приточные DVS-P 200 | шт. | 8 |  | 0 |
| 34 | Металлические диффузоры приточные DVS-P 160 | шт. | 2 |  | 0 |
| 35 | Металлические диффузоры приточные DVS-P 125 | шт. | 1 |  | 0 |
| ИТОГО по П1 |  |  |  |  | 0 |
| В1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Вентилятор канальный ВКК-250 | шт. | 1 |  | 0 |
| 37 | Хомут быстросъемный МК 250 | шт. | 2 |  | 0 |
| 38 | Регулятор скорости MTY 1.5 | шт. | 1 |  | 0 |
| 39 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø250 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 40 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø200 | п.м. | 1,5 |  | 0 |
| 41 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø160 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 42 | Тройники круглого сечения Ø250/ Ø200 | шт. | 1 |  | 0 |
| 43 | Тройники круглого сечения Ø200/ Ø200 | шт. | 1 |  | 0 |
| 44 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø250/ Ø200 | шт. | 1 |  | 0 |
| 45 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø200/ Ø160 | шт. | 1 |  | 0 |
| 46 | Отвод 90° Ø160 | шт. | 1 |  | 0 |
| 47 | Металлические диффузоры вытяжные DVS- 200 | шт. | 2 |  | 0 |
| 48 | Металлические диффузоры вытяжные DVS- 160 | шт. | 1 |  | 0 |
| 49 | Клапан обратный из оцинкованной стали («бабочка») RSK-250 | шт. | 1 |  | 0 |
| 50 | Отвод 45° Ø250 загл. сеткой с 1 стороны | шт. | 1 |  | 0 |
| 51 | Выключатель автоматический 2P 16A | шт. | 1 |  | 0 |
| 52 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 | п.м. | 10 |  | 0 |
| 53 | Металлорукав | п.м. | 10 |  | 0 |
| ИТОГО по В1 |  |  |  |  | 0 |
| В2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Вентилятор канальный ВКК-315 EBM | шт. | 1 |  | 0 |
| 55 | Хомут быстросъемный МК 315 | шт. | 2 |  | 0 |
| 56 | Регулятор скорости MTY 1.5 | шт. | 1 |  | 0 |
| 57 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø315 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 58 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø250 | п.м. | 3 |  | 0 |
| 59 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø200 | п.м. | 1,5 |  | 0 |
| 60 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 | п.м. | 6 |  | 0 |
| 61 | Тройники круглого сечения Ø315/ Ø200 | шт. | 2 |  | 0 |
| 62 | Тройники круглого сечения Ø250/ Ø200 | шт. | 1 |  | 0 |
| 63 | Тройники круглого сечения Ø200/ Ø200 | шт. | 1 |  | 0 |
| 64 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø315/ Ø250 | шт. | 1 |  | 0 |
| 65 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø250/ Ø200 | шт. | 1 |  | 0 |
| 66 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø200/ Ø125 | шт. | 1 |  | 0 |
| 67 | Отвод 90° Ø125 | шт. | 3 |  | 0 |
| 68 | Металлические диффузоры вытяжные DVS- 200 | шт. | 4 |  | 0 |
| 69 | Металлические диффузоры вытяжные DVS- 125 | шт. | 1 |  | 0 |
| 70 | Клапан обратный из оцинкованной стали («бабочка») RSK-315 | шт. | 1 |  | 0 |
| 71 | Отвод 45° Ø315 загл. сеткой с 1 стороны | шт. | 1 |  | 0 |
| 72 | Выключатель автоматический 2P 16A | шт. | 1 |  | 0 |
| 73 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 | п.м. | 10 |  | 0 |
| 74 | Металлорукав | п.м. | 10 |  | 0 |
| ИТОГО по В2 |  |  |  |  | 0 |
| Местная вытяжка от столов В3 |  |  |  |  |  |
| 75 | Пылеулавливающий агрегат ПУА(В)-1000 | шт. | 1 |  | 0 |
| 76 | Переход на выход вентилятора с отводом 90о 120х120мм | шт. | 1 |  | 0 |
| 77 | Воздуховытяжное устройство ГНОМ-80 | шт. | 6 |  | 0 |
| 78 | Полиолефиновый шланг Ø80мм, термост.от -60 до +80 гр.С | п.м. | 6 |  | 0 |
| 79 | Спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали Ø125 | п.м. | 12 |  | 0 |
| 80 | Отвод 90° Ø125 | шт. | 6 |  | 0 |
| 81 | Тройники круглого сечения Ø125/ Ø125 | шт. | 6 |  | 0 |
| 82 | Дроссель-клапаны круглого сечения (с резиновым уплотнением заслонки) Ø125 с ручным управлением | шт. | 6 |  | 0 |
| 83 | Переходы круглого сечения (симметричные)Ø125/ Ø80 | шт. | 6 |  | 0 |
| ИТОГО по В3 |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО ВЕНТИЛЯЦИЯ АКП |  |  |  |  | 0 |